## ККБлоки (GS)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GS), ТМ "СЕВЕР"
2024-10-28
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 1.2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 40 | 57825
ККБ MGS 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 41 | 65652
ККБ MGS 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.9 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 48 | 80001
ККБ MGS 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 51 | 87869
ККБ MGS 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 90587
ККБ MGS 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 97054
ККБ MGS 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 128713
ККБ MGS 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 3.05 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 68 | 151913
ККБ MGS 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 77 | 176214
ККБ MGS 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 2.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 78 | 194275
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 52 | 82491
ККБ BGS 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 51 | 95438
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 2.1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 61 | 122875
ККБ BGS 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1,8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 71 | 152372
ККБ BGS 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 78 | 184605
ККБ BGS 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 77 | 208452
ККБ BGS 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 88 | 243906
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 71 - 120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 274973
ККБ MGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 108 | 297162
ККБ MGS 525 S (с ВПУ)* |  | 5 | 136 - 230 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 140 | 307451
ККБ MGS 527 S (с ВПУ)* |  | 5 | 162 - 332 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 145 | 330642
ККБ MGS 529 S (с ВПУ)* |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 149 | 366191
ККБ MGS 531 S (с ВПУ)* |  | 4 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 152 | 383865
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 415 S (с ВПУ)* |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 316421
ККБ BGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 111 | 352162
ККБ BGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 374429
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 535 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 164 | 412771
ККБ BGS 545 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 171 | 430278
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 537 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 164 | 444810
ККБ BGS 547 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 171 | 462316
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект - установлены производителем
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления длиной 5 п/м) | [8 empty] | 10743
Козырек-навес GS1 (первый габарит) | [8 empty] | 3118
Козырек-навес GS2 (второй габарит) | [8 empty] | 4318
Козырек-навес GS3 (третий габарит) | [8 empty] | 4637
Козырек-навес GS4 (четвертый габарит) | [8 empty] | 5277
Козырек-навес GS5 (пятый габарит) | [8 empty] | 9435
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (ЗК) - реле давления (прессостат) КР-5, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов | [8 empty] | 15640
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-1, GS-2) | [8 empty] | 49156
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-3) | [8 empty] | 46469
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-4, GS-5) | [8 empty] | 22608
Зимний комплект на GS-1, GS-2, GS-3 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций А, B, C, D, E, L; Зимний комплект на GS-4, GS-5 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-1, GS-2, GS-3) | [7 empty] | 8221
B | Ресивер (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 4427
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 6324
D | Клапан обратный, NRV (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3794
E | Обогрев ресивера¹ (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3794
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 20157
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 9960
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 2411
I | Плавная регуляции оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2, GS-3) | [7 empty] | 28600
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 5217
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2) | [7 empty] | 6956
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 4269
O | Маслоотделитель (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 10276
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБлоки (GSF)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF), ТМ «СЕВЕР»
2024-10-28
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 49 | 68567
ККБ MGSF 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 50 | 76395
ККБ MGSF 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.7 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 90744
ККБ MGSF 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 98612
ККБ MGSF 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 65 | 101330
ККБ MGSF 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 63 | 107796
ККБ MGSF 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.7 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 64 | 139456
ККБ MGSF 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 2 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 71 | 162656
ККБ MGSF 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 81 | 186957
ККБ MGSF 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 87 | 205018
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 58 | 93234
ККБ BGSF 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.7 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 60 | 106180
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 1.4 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 66 | 133618
ККБ BGSF 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1.8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 76 | 163114
ККБ BGSF 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 195347
ККБ BGSF 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 219195
ККБ BGSF 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 95 | 254648
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 425 S * |  | 4 | 71 -120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 274973
ККБ MGSF 435 S * |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 107 | 297162
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGSF 415 S * |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 316421
ККБ BGSF 425 S * |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 352162
ККБ BGSF 435 S * |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 374429
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (ЗК) - реле давления (прессостат) КР-5, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов | [8 empty] | 15640
0
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-1, GSF-2) | [8 empty] | 49156
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-3) | [8 empty] | 46469
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-4, GSF-5) | [8 empty] | 22608
Зимний комплект на GSF-1, GSF-2, GSF-3 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций А, B, C, D, E, L; Зимний комплект на GSF-4 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 8221
B | Ресивер (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 4427
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 6324
D | Клапан обратный, NRV (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3794
E | Обогрев ресивера¹ (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3794
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 20157
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 9960
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 2411
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 28600
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 5217
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2) | [7 empty] | 6956
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 4269
O | Маслоотделитель (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 10276
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККблоки (GSF-5)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF-5), ТМ "СЕВЕР"
2024-10-28
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 525 S |  | 5 | 136 - 230 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 144 | 319071
ККБ MGSF 527 S |  | 5 | 162 - 332 | 4.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 141 | 342262
ККБ MGSF 529 S |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 159 | 377811
ККБ MGSF 531 S |  | 5 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 168 | 395485
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 535 S |  | 5 | 65 - 120 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 170 | 424391
ККБ BGSF 545 S |  | 5 | 101 - 172 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 179 | 441898
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGSF 537 S |  | 5 | 65 - 120 | 4.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 179 | 456430
ККБ BGSF 547 S |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 188 | 473936
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-5) | [8 empty] | 22608
Зимний комплект на GS-5 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (установлен производителем) | [7 empty] | ***
B | Ресивер | [7 empty] | 4427
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 6324
D | Клапан обратный, NRV | [7 empty] | 3794
E | Обогрев ресивера | [7 empty] | 3794
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR | [7 empty] | 20157
G | Клапан регулирования перепада, NRD | [7 empty] | 9960
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 2411
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора | [7 empty] | 28600
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 5217
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления | [7 empty] | 4269
O | Маслоотделитель | [7 empty] | 10276
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## Воздухоохладители
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
Воздухоохладители "СЕВЕР"
Внутренние блоки сплит-систем серии GS
Воздухоохладители (охладители воздушного потока) – важный элемент холодильной системы, предназначенный для охлаждения воздуха в холодильных контурах (помещения, камеры, склады).
2024-10-28
Модель | Габарит | Холодопроизводительность (кВт) / Расход воздуха (м³/час) | [5 empty] | Цена, руб.
|  | Условия SC2: (То=-8ºС, Твх.=0ºС) |  |  |  | Условия SC3: (То=-25ºС, Твх.=-18ºС)
Воздухоохладитель | 1 | 0.91 |  | 590 |  | 0.6 | 610 | 46284 | 0
серия GS-1 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 2 | 2.38 |  | 1500 |  | 1.57 | 1530 | 60942 | 0
серия GS-2 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 3 | 3.4 |  | 2510 |  | 2.18 | 2530 | 71900 | 0
серия GS-3 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 4 | 4.26 |  | 2880 |  | 2.85 | 2840 | 104937 | 0
серия GS-4 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 5 | 7.24 |  | 7700 |  | 4.73 | 7850 | 158421 | 0
серия GS-5/1 | [7 empty] | 0 | 0
(MGS 525 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 5 | 8.42 |  | 7350 |  | 5.53 | 7560 | 171737 | 0
серия GS-5/2 | [7 empty] | 0 | 0
(MGS 527 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGS 535 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 5 | 10.5 |  | 6950 |  | 6.9 | 7000 | 196532 | 0
серия GS-5/3 | [7 empty] | 0 | 0
(MGS 529 S / MGS 531 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGS 545 S / BGS 547 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 6 | 13.2 |  | 8400 |  | 8.82 | 8550 | 261388 | 0
серия GS-6/1 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 6157 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 6141 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 6 | 15.64 |  | 8130 |  | 10.59 | 8310 | 273149 | 0
серия GS-6/2 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 6266 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 6249 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 7 | 20.21 |  | 16440 |  | 13.45 | 17150 | 340643 | 0
серия GS-7/1 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 7176 S ) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 7141 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 7 | 24.33 |  | 15500 |  | 16.27 | 16100 | 355098 | 0
серия GS-7/2 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 7295 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 7249 S) | [7 empty] | 0 | 0
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО: 2 ШТУЦЕРА / 2 ГАЙКИ / ТЭН СЛИВА
1-3 габ. |  | 4, 6 габ. |  |  |  | 5, 7 габ.
Модель | Габарит | Габариты изделия |  |  |  |  | Масса изделия (кг)
|  | A | B | C | Упаковка (мм), ДхШхВ |  | Нетто | Брутто
Воздухоохладитель | 1 | 460 | 350 | 346 |  |  | *** | ***
серия GS-1
Воздухоохладитель | 2 | 635 | 435 | 346 |  |  | *** | ***
серия GS-2
Воздухоохладитель | 3 | 765 | 440 | 346 |  |  | *** | ***
серия GS-3
Воздухоохладитель | 4 | 1114 | 469 | 529 |  |  | *** | ***
серия GS-4
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 |  |  | *** | ***
серия GS-5/1
(MGS 525 S)
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 |  |  | *** | ***
серия GS-5/2
(MGS 527 S)
(BGS 535 S)
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 |  |  | *** | ***
серия GS-5/3
(MGS 529 S / MGS 531 S)
(BGS 545 S / BGS 547 S)
Воздухоохладитель | 6 | 1688 | 884 | 744 |  |  | *** | ***
серия GS-6/1
(MGSF 6157 S)
(BGSF 6141 S)
Воздухоохладитель | 6 | 1688 | 884 | 744 |  |  | *** | ***
серия GS-6/2
(MGSF 6266 S)
(BGSF 6249 S)
Воздухоохладитель | 7 | 2028 | 896 | 806 |  |  | *** | ***
серия GS-7/1
(MGSF 7176 S )
(BGSF 7141 S)
Воздухоохладитель | 7 | 2028 | 896 | 806 |  |  | *** | ***
серия GS-7/2
(MGSF 7295 S)
(BGSF 7249 S)
НОВИНКА! Дополнительные опции по воздухоохладителям:
Корпус воздухоохладителя из нержавеющей стали AISI 304 1-3 серии | [9 empty] | 15000
Корпус воздухоохладителя из нержавеющей стали AISI 304 4 серии | [9 empty] | 25000
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## Компактн_возд
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПАКТНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ 1-2 ГАБАРИТА (ТМ "СЕВЕР")
Данная серия воздухоохладителей разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов
Двигатели вентиляторов в стандартном исполнении имеют следующие характеристики:
• Диаметр 250мм, с однофазным питанием, армированная защитная решетка
Изделия оборудованы стандартной электрической системой оттаивания, нагревателями из нержавеющей стали с покрытыми резиной наконечниками для однофазного напряжения 230 В, 50-60 Гц. Электрооборудование и корпус присоединены к зажиму заземлением.
2024-10-28
Модель | Габ. | Холодопроизводительность (кВт) |  | Кол-во / диам. вентиляторов | Объем испар. (дм³) | Площадь поверхности (м²) | Мощность оттайки (кВт) | Длина струи (м) | Шаг ламели (мм) | Электропитание (В/ф/Гц)) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (кВт) | Цена (руб.)
Расход воздуха (м³/час)
|  | Условия SC2: | Условия SC3:
|  | Тисп=-8ºС, Твозд.=0ºС | То=-25ºС, Твх.=-18ºС
Воздухоохладитель | 1 | 0.99 | 0.66 | 2/250 | 1.5 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 6 | 230/1~/50 | 28 | 0.1 | 57267
серия GS-1 |  | 1230 | 1270 | [9 empty] | 0
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Воздухоохладитель | 2 | 2.49 | 1.65 | 2/250 | 3.14 | 12.4 | 1.2 | 5 | 4.2 | 230/1~/50 | 32 | 0.16 | 78691
серия GS-2 |  | 1550 | 1600 | [9 empty] | 0
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Несущий корпус из оцинкованной стали, покрытой полимерной краской (RAL9016, белый).
Форма деталей корпуса обеспечивает максимальную жесткость.
Съемные панели предоставляют облегченный доступ к внутренним компонентам для осмотра и технического обслуживания.
Оттаивание воздухоохладителей осуществляется при помощи электрических ТЭНов
Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля, что обеспечивает эффективный теплообмен.
НОВИНКА! Дополнительные опции по воздухоохладителям:
Корпус воздухоохладителя из нержавеющей стали AISI 304 1-2 серии | [10 empty] | 25000
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБ (4-пол)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ, ККБ (серия ACM/AHM)
на базе компрессоров Copeland, Invotech, Afrost
(на базе 4-полюсных вентиляторов) | [13 empty] | 2024-10-28
На базе компрессоров Copeland
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZB15 | 3.01 | 116 | 1100х750х831 | 7.4 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 270110.8985 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB19 | 3.54 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 280325.5681 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB21 | 4.59 | 124 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 298200.0542 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB26 | 5.3 | 123 | 1100х750х831 | 10.82 | 10.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 319249.1349 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB29 | 6.01 | 129 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 326483.6695 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB38 | 7.76 | 160 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 368728.8617 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB45 | 9.13 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 392843.45 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB48 | 10.6 | 170 | 1100х750х1281 | 18.58 | 16.7 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 446621.8436 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZBD21 | 4.63 | 125 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 393134.3491 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZBD30 | 6.35 | 137 | 1100х750х831 | 10.82 | 9.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 437942.2993 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZBD38 | 7.81 | 161 | 1100х750х1281 | 16.4 | 14 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 481034.8932 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZBD45 | 9.34 | 165 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 512243.3095 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZF09 | 1,87 / 1,47 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 331157.0271 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF11 | 2,35 / 1,85 | 118 | 1100х750х831 | 7.4 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 345909.0906 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF13 | 2,67 / 2,09 | 128 | 1100х750х831 | 7.4 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 361584.4426 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF15 | 3,28 / 2,56 | 134 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 391580.2522 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF18 | 3,87 / 2,98 | 136 | 1100х750х831 | 10.82 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 411589.0525 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF25 | 4,92 / 3,86 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 484478.2534 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF34 | 6,49 / 5,03 | 181 | 1100х750х1281 | 16.4 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 603010.1584 |  | 6956 | 7905 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Низкотемпературные С ПЕРЕОХЛАДИТЕЛЕМ (при t исп -28ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZFD13 | 4,53 / 3,6 | 126 | 1100х750х831 | 10.6 | 10.45 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 587105.3612 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZFD18 | 6,86 / 5,78 | 165 | 1100х750х1281 | 15.9 | 15.25 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 689545.896 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZFD25 | 8,73 / 7,18 | 162 | 1100х750х1281 | 15.9 | 18.65 | 3/380 | 5/8 и 1 3/8 | 2 | 791299.7763 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
На базе компрессоров Invotech
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Invotech" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АСМ-YM34 | 3.5 | 116 | 1100х750х831 | 7.4 | 6 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 223891 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM43 | 4.2 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 226413 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM49 | 4.7 | 124 | 1100х750х831 | 10.82 | 9 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 249305 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM70 | 6.8 | 129 | 1100х750х831 | 10.82 | 11 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 255568 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM86 | 8.3 | 160 | 1100х750х1281 | 16.4 | 13 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 283921 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM102 | 9.9 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 299799 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Invotech" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АНМ-YF20 | 2 / 1,78 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 303289 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF29 | 3,1 / 2,7 | 128 | 1100х750х831 | 7.4 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 312030 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF35 | 3,7 / 3,2 | 134 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 343317 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF41 | 4,35 / 3,74 | 136 | 1100х750х831 | 10.82 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 358199 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF56 | 5,6 / 3,81 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 428124 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF72 | 7,6 / 5,18 | 181 | 1100х750х1281 | 16.4 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 446329 |  | 6956 | 7905 | 10276 | 6166 | 3794
На базе компрессоров Afrost
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Afrost" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АСМ-AFM50 | 5 | 124 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 233374 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-AFM86 | 8.55 | 160 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 268368 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-AFM102 | 10.35 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 274075 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Afrost" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АНМ-AFF35 | 3.9 | 134 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 256477 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-AFF55 | 5.95 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 340218 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-AFF76 | 7.9 | 181 | 1100х750х1281 | 16.4 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 351650 |  | 6956 | 7905 | 10276 | 6166 | 3794
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБ (6-пол)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ, ККБ (серия ACM/AHM)
на базе компрессоров Copeland, Invotech, Afrost
(на базе 6-полюсных вентиляторов) | [13 empty] | 2024-10-28
На базе компрессоров Copeland
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZB15-B6 | 3.01 | 116 | 1100х750х831 | 6.71 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 275233.2525 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB19-B6 | 3.54 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 285593.3717 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB21-B6 | 4.59 | 124 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 303725.5564 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB26-B6 | 5.3 | 123 | 1100х750х831 | 9.39 | 10.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 325078.1841 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB29-B6 | 6.01 | 159 | 1100х750х1281 | 13.84 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 357089.735 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB38-B6 | 7.76 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 376837.6746 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB45-B6 | 9.13 | 170 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 416350.9446 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZB48-B6 | 10.6 | 180 | 1200х750х1281 | 18.98 | 16.7 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 3 | 470741.1749 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZBD21-B6 | 4.63 | 125 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 398659.8514 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZBD30-B6 | 6.35 | 137 | 1100х750х1281 | 13.84 | 9.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 468548.3647 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZBD38-B6 | 7.81 | 161 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 489143.7061 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
ACM-ZBD45-B6 | 9.34 | 165 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 535752.385 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZF09-B6 | 1,87 / 1,47 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 336968.6856 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF11-B6 | 2,35 / 1,85 | 118 | 1100х750х831 | 6.71 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 352120.7354 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF13-B6 | 2,67 / 2,09 | 128 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 381499.9654 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF15-B6 | 3,28 / 2,56 | 134 | 1100х750х831 | 9.39 | 11.5 | 3/380 | 1/ и 7/8 | 1 | 412868.06 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF18-B6 | 3,87 / 2,98 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 443418.7914 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF25-B6 | 4,92 / 3,86 | 164 | 1100х750х1281 | 13.84 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 494212.307 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZF34-B6 | 6,49 / 5,03 | 181 | 1100х750х1281 | 15.37 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 629586.3224 |  | 6956 | 7905 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные С ПЕРЕОХЛАДИТЕЛЕМ (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZFD13-B6 | 4,53 / 3,6 | 126 | 1100х750х831 | 8.9 | 10 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 593620.1112 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZFD18-B6 | 6,86 / 5,78 | 165 | 1100х750х1281 | 14.1 | 14.8 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 712738.406 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
AHM-ZFD25-B6 | 8,73 / 7,18 | 162 | 1100х750х1381 | 18.9 | 18.2 | 3/380 | 5/8 и 1 3/8 | 3 | 806429.6317 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
На базе компрессоров Invotech
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Invotech" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АСМ-YM34-В6 | 3.5 | 116 | 1100х750х831 | 6.71 | 6 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 229091 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM43-В6 | 4.2 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 231613 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM49-В6 | 4.7 | 124 | 1100х750х831 | 9.39 | 9 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 254505 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM70-В6 | 6.8 | 159 | 1100х750х1281 | 13.84 | 11 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 286174 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM86-В6 | 8.3 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 13 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 292021 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-YM102-В6 | 9.9 | 170 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 323299 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30 / -35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Invotech" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АНМ-YF20-В6 | 2 / 1,78 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 308489 |  | 3636 | 3636 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF29-В6 | 3,1 / 2,7 | 128 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 331946 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF35-В6 | 3,7 / 3,2 | 134 | 1100х750х831 | 9.39 | 11.5 | 3/380 | 1/ и 7/8 | 1 | 348517 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF41-В6 | 4,35 / 3,74 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 390029 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF56-В6 | 5,6 / 3,81 | 164 | 1100х750х1281 | 13.84 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 436324 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-YF72-В6 | 7,6 / 5,18 | 181 | 1100х750х1281 | 15.37 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 472829 |  | 6956 | 7905 | 10276 | 6166 | 3794
На базе компрессоров Afrost
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Afrost" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АСМ-AFM50-В6 | 5 | 124 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 238574 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-AFM86-В6 | 8.55 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 276468 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АСМ-AFM102-В6 | 10.35 | 170 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 297575 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Afrost" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
АНМ-AFF35-В6 | 3.9 | 134 | 1100х750х831 | 9.39 | 11.5 | 3/380 | 1/ и 7/8 | 1 | 261677 |  | 4585 | 4585 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-AFF55-В6 | 5.95 | 164 | 1100х750х1281 | 13.84 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 348418 |  | 5059 | 6956 | 10276 | 6166 | 3794
АНМ-AFF76-В6 | 7.9 | 181 | 1100х750х1281 | 15.37 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 378150 |  | 6956 | 7905 | 10276 | 6166 | 3794
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБ 4 габ (6-пол)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ,
на базе компрессоров Copeland, Invotech
ККБ - 4 габарит (серия ACM/AHM)
(на базе 6-полюсных вентиляторов)
2024-10-28
На базе компрессоров Copeland
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
ACM-ZB57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 380/3~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 546448.8416 |  | 5692 | 8221 | 10276 | 6166 | 6008
ACM-ZB66-B6 | 13.75 | 1700х760х1400 | 24.6 | 20.8 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 591631.014 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
ACM-ZB76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 632693.8722 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
ACM-ZB95-B6 | 19.75 | 1700х760х1400 | 33.26 | 31.5 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 717959.5775 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
AHM-ZF41-B6 | 8,08 / 6,33 | 1700х760х1400 | 21 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 739570.6065 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
AHM-ZF49-B6 | 9,69 / 7,58 | 1700х760х1400 | 24.6 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 5/8 | 4 | 780526.6026 |  | 8853 | 10434 | 10276 | 6166 | 6008
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе ЦИФРОВОГО компрессора "Copeland"
ACM-ZBD57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 3/380~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 695178.9209 |  | 5692 | 8221 | 10276 | 6166 | 6008
ACM-ZBD76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 3/380~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 815086.9755 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30 / -35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе ЦИФРОВОГО компрессора "Copeland"
AHM-ZFD41-B6 | 8,2 / 6,44 | 1686х760х1396 | 21.8 | 32.3 | 380/3~ | 7/8 и 1 3/8 | 4 | 1027086.8201 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
AHM-ZFD41-B6 с переохладителем | 13,85 / 11,5 | 1686х760х1396 | 27.9 | 32.3 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 1103093.1054 |  | 8853 | 10434 | 10276 | 6166 | 6008
На базе компрессоров Invotech
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Invotech"
АСМ-YM132-В6 | 12.25 | 1700х760х1400 | 21 | 17 | 380/3~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 413927 |  | 5692 | 8221 | 10276 | 6166 | 6008
АСМ-YM158-В6 | 15.05 | 1700х760х1400 | 24.6 | 21 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 426533 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
АСМ-YM182-В6 | 16.9 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 455764 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
АСМ-YM210-В6 | 19.5 | 1700х760х1400 | 33.26 | 26 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 495556 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
Низкотемпературные (при t исп -30º / -35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Invotech"
АНМ-YSF85-В6 | 8,45 / 6,73 | 1700х760х1400 | 21 | 28 | 380/3~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 569927 |  | 5692 | 8221 | 10276 | 6166 | 6008
АНМ-YSF100-В6 | 9,95 / 7,94 | 1700х760х1400 | 24.6 | 28 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 598027 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
АНМ-YSF125-В6 | 12,3 / 9,82 | 1700х760х1400 | 27.63 | 32 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 753349 |  | 8379 | 9170 | 10276 | 6166 | 6008
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1